闽南师大旧公寓供水管改造、电瓶车停车场线路改造等工程招标公告

闽南师范大学后勤管理处根据相关要求，现就我校旧公寓供水管改造、电瓶车停车场线路改造等工程进行公开招标，具体说明如下：

一、招标内容

本项目为闽南师大旧公寓供水管改造、电瓶车停车场线路改造等工程，具体招标内容如下：

1.工程地点：闽南师范大学。

2.工程规模：本招标为闽南师大旧公寓供水管改造、电瓶车停车场线路改造等工程，工程量详见附件。

3.安装要求：根据要求进行改造，质保期为2年。

4.工程结算方式：数量据实结算，改造完成验收合格后，付工程总造价100%，履约保证金转为质保金，质保期结束后无息退还。

5.投标人资格要求：本招标项目要求投标人具有水电维修、改造资质均可参加。

6.评标办法：本招标项目采用经评审的最低价中标的办法，投标总价最低者为中标者，中标者弃权后，按金额最低顺序依次确定中标者，同等标的以抽签确定中标者。

二、投标要求及说明

1. 报名方式：本项目无需报名，所有潜在投标人递交标书时，现场签到即视为报名。

如需查看现场，请联系黄老师15959691975。

2.投标时间及地点：投标文件递交时间为2019年12月31日上午8时30分至9时30分，递交地点为闽南师范大学后勤管理处综合科（闽南师范大学达理学生公寓活动中心二楼）；逾期送达的或未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

3.开标时间及地点

开标时间：2019年12月31日09时40分

开标地点：后勤管理处会议室

4.投标文件要求

投标文件应包括对公账户信息、营业执照复印件及税务登记证复印件等相关资质证明、报价单（需盖投标单位公章）等。（投标文件格式附后）

5.投标保证金：本项目需提交投标保证金人民币壹仟元整，提交投标文件时现场密封提交。中标人的投标保证金自动转为履约保证金的组成部分，未中标者在投标结束后当场退还投标保证金。发生以下情况之一的，投标保证金不予退还：

5.1投标人在投标报名截止期后，投标有效期内撤回投标；

5.2中标后中标人未能做到按规定及时签订合同的；

5.3以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

6.联系方式

电话：0596-2591066  传真：0596-2591066

联系人：陈老师、董老师

闽南师范大学后勤管理处 2019年12月24日

闽南师范大学

投 标 文 件

投标项目名称:

投标人名称 ：

日      期 ：（加盖公章）

附件1：

投标人对公账户信息

投标人名称（即对公账户名称）：

（加盖公章）

对公账号:

开 户 行：

附件2：

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我  （姓名） 系  （单位名称）   的法定代表人，现授权委托   （单位名称） 的   （姓名） 为我公司的法定代表人授权委托代理人，以本公司的名义参加 闽南师范大学 的 (本次投标工程名) 工程的竞价活动。代理人在竞价、合同谈判、签署合同过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人： 性别：年龄：。

单  位： 部门：职务：。
附：法定代表人身份证明

# 单位：         （单位全称）

法定代表人：        （签字）

身份证号码：

被授权委托代理人：     （签字）

身份证号码：

日期：年月日

附件3：

投标人营业执照、税务登记证、相关资质证明

（注：营业执照、税务登记证等相关资质证明提供复印件，需加盖公章并注明复印件与原件一致。）

闽南师大旧公寓供水管改造、电瓶车停车场线路改造等工程投标报价单

（最高限价：25000元）

投标单位：（盖章）

投标代理人：（签字）              投标时间：2019年12月31日

| 项目 | 序号 | 工程要求 | 数量 | 单价 （单位：元） | 总价 （单位：元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 闽南师大旧公寓供水管改造、电瓶车停车场线路改造等工程 | 1 | 电气配线 线管敷设YJV5*25 太阳牌 | 15米 |  |  |
|  | 2 | 电气保护 PVC线管50 | 24米 |  |  |
|  | 3 | 成套配电箱18P以上 包含安装：4P63A空开一个，1P10A空开一个，1P25A空开4个，16A模数化插座4个 | 4套 |  |  |
|  | 4 | 电气保护 PVC线管20 | 30米 |  |  |
|  | 5 | 电气配线 线管敷设BV2.5 太阳牌 | 60米 |  |  |
|  | 6 | 公牛3插位A03插板 | 1个 |  |  |
|  | 7 | 1位开关面板及明盒 | 1套 |  |  |
|  | 8 | T8LED灯管22瓦及支架1.2米 | 4套 |  |  |
|  | 9 | 16寸强力排风扇 | 2个 |  |  |
|  | 10 | 洗手池改造 | 1项 |  |  |
|  | 11 | DN80镀锌管 | 67米 |  |  |
|  | 12 | DN50镀锌管 | 11米 |  |  |
|  | 13 | DN25镀锌管 | 30米 |  |  |
|  | 14 | DN80闸阀 | 1个 |  |  |
|  | 15 | DN80沟槽卡箍 | 2个 |  |  |
|  | 16 | 机械三通80*25 | 12个 |  |  |
|  | 17 | 机械三通80*50 | 3个 |  |  |
|  | 18 | DN50镀锌弯头 | 1个 |  |  |
|  | 19 | DN50止回阀 | 1个 |  |  |
|  | 20 | DN50闸阀 | 3个 |  |  |
|  | 21 | DN50快接头 | 4个 |  |  |
|  | 22 | DN50浮球阀 | 2个 |  |  |
|  | 23 | DN50镀锌三通 | 1个 |  |  |
|  | 24 | DN25快接头 | 12个 |  |  |
|  | 25 | DN25抢修节 | 2个 |  |  |
|  | 26 | DN25镀锌弯头 | 2个 |  |  |
|  | 27 | 旧管道拆除及清理 | 1项 |  |  |
|  | 28 | PPR20 | 60米 |  |  |
|  | 29 | PVC70排水管 | 3米 |  |  |
|  | 30 | 洗手台（见附件图） | 1套 |  |  |
|  | 31 | 金刚钻孔 | 2个 |  |  |
|  |  | 合计 |  |

注：以上报价包含安装费、材料费、运费、人工费、管理费、税费、其他隐形费用等。

洗手台图片（报价需包含水龙头及软管）