闽南师大达理楼生科院办公室和博文楼大外机房空调线路安装工程项目招标公告

闽南师范大学后勤管理处根据相关要求，现就我校达理楼生科院办公室和博文楼大外机房空调线路安装工程进行公开招标，具体说明如下：

一、招标内容

本项目为闽南师大达理楼生科院办公室和博文楼大外机房空调线路安装工程，具体招标内容如下：

1.工程地点：闽南师范大学达理楼、博文楼。

2.工程规模：本招标为闽南师大达理楼生科院办公室和博文楼大外机房空调线路安装工程，工程量详见附件。

3.安装要求：根据要求进行改造，质保期为2年。

4.工程结算方式：数量据实结算，改造完成验收合格后，付工程总造价95%，质保期结束后结清余款。

5.投标人资格要求：本招标项目要求投标人具有水电维修、改造资质均可参加。

6.评标办法：本招标项目采用经评审的最低价中标的办法，投标总价最低者为中标者，中标者弃权后，按金额最低顺序依次确定中标者，同等标的以抽签确定中标者。

二、投标要求及说明

1. 报名方式：本项目无需报名，所有潜在投标人递交标书时，现场签到即视为报名。

如需查看现场，请联系黄老师13709373410。

2.投标时间及地点：投标文件递交时间为2017年6月27上午8时30分至9时30分，递交地点为闽南师范大学后勤管理处综合科（闽南师范大学达理学生公寓活动中心二楼）；逾期送达的或未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

3.开标时间及地点

开标时间：2017 年6月27日09时40分

开标地点：后勤管理处会议室

4.投标文件要求

投标文件应包括对公账户信息、营业执照复印件及税务登记证复印件等相关资质证明、报价单（需盖投标单位公章）等。（投标文件格式附后）

5.投标保证金：本项目需提交投标保证金人民币壹仟元整，提交投标文件时现场密封提交。中标人的投标保证金自动转为履约保证金的组成部分，未中标者在投标结束后当场退还投标保证金。发生以下情况之一的，投标保证金不予退还：

5.1投标人在投标报名截止期后，投标有效期内撤回投标；

5.2中标后中标人未能做到按规定及时签订合同的；

5.3以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

6.联系方式

电话：0596-2591066  传真：0596-2591066

联系人：张老师、董老师

闽南师范大学后勤管理处 2017年6月19日

闽南师范大学

投 标 文 件

投标项目名称:

投标人名称 ：

日      期 ：               （加盖公章）

附件1：

投标人对公账户信息

投标人名称（即对公账户名称）：

（加盖公章）

对公账号:

开 户 行：

附件2：

投标人营业执照、税务登记证、相关资质证明

（注：营业执照、税务登记证等相关资质证明提供复印件，需加盖公章并注明复印件与原件一致。）

闽南师大达理楼生科院办公室和博文楼大外机房空调线路安装工程项目投标报价单

（最高限价：25000元）

投标单位：（盖章）

投标代理人：（签字）              投标时间：2017年6月27日

| 项目 | 序号 | 工程要求 | 数量 | 单价 （单位：元） | 总价 （单位：元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 闽南师大达理楼生科院办公室和博文楼大外机房空调线路安装工程 | 1 | 电力电缆 YJV-1KV-4*10+1*6 | 150米 |  |  |
|  | 2 | 电气配管 DN50阻燃塑料管敷设 | 145米 |  |  |
|  | 3 | 电气配线 动力管内穿线BV-2.5mm2 | 950米 |  |  |
|  | 4 | 电气配管 DN20阻燃塑料管埋地敷设 | 940米 |  |  |
|  | 5 | 小电器 3孔单相暗装插座安装 | 16个 |  |  |
|  | 6 | 86明盒 | 16个 |  |  |
|  | 7 | 配电箱12位 | 4个 |  |  |
|  | 8 | 配电箱500*600 | 1个 |  |  |
|  | 9 | 控制开关 三联小型自动空气开关（63A） | 4个 |  |  |
|  | 10 | 控制开关 单联小型自动空开（20A）箱内 | 20个 |  |  |
|  | 11 | 控制开关 三极漏电保护开关 箱内安装 | 4个 |  |  |
|  | 12 | 金刚钻孔 | 16个 |  |  |
|  | 13 | 电力电缆 YJV-1KV-4*16+1*6 | 52米 |  |  |
|  | 14 | 电气配管 DN50阻燃塑料管敷设 | 50米 |  |  |
|  | 15 | 控制开关 三联小型自动空开（100A） | 1个 |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |

注：以上报价包含材料费、运费、人工费、管理费、税费等。